## ANALISIS DE CONTROL INTERNO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BELLOSALUD
|  |  |  | FORMATO ANALISIS DE CONTROL CALIDAD INTERNO |  |  |  | Version: 1 | Fecha: | 2026-09-01
[9 empty] | Codigo: | AD-F-003
Elaborado por: calidad
MES | [7 empty] | AÑO:
FECHA | SE VALIDA CORRIDA: SI/NO | SE REPITE CONTROL: SI/NO | CAUSA | ANALITOS QUE SE REPITEN | REGLA DE Westgard y el tipo de error al que se asocia | ACCIONES CORRECTIVAS | PLAN DE MEJORA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | CAUSAS
CAMBIO DE LOTE DEL CONTROL
CAMBIO DE LOTE DEL REACTIVO
ERROR ALEATORIO
ERROR SISTEMATICO
NO APLICA
ERROR ALEATORIO
1-3S: Aleatorio
2-2S: Sistemático
2de3 -2s : Sistemático
R-4S: Aleatorio
3-1S: Sistemático
4-1S: Sistemático
10x: Sistemático
12x: Sistemático
NINGUNA
Recalibrar el método
Cambiar los reactivos
Cambiar el control
Repetir con el mismo control
Servicio técnico
NINGUNA
Estandarizar procesos
NINGUNA

## INSTRUCTIVO
Campo | Instructivo de diligenciamiento
Mes | Registrar el mes correspondiente al período de evaluación externa que se está analizando.
Año | Registrar el año correspondiente al período de evaluación externa.
Fecha | Registrar la fecha indicada en el reporte emitido por el organizador del programa de evaluación externa.
Valor asignado por el organizador del programa | Registrar el valor de referencia asignado por el organizador del programa para el parámetro evaluado, según el informe de resultados recibido.
Valor informado por el laboratorio | Registrar el resultado reportado por el laboratorio al organizador del programa para la evaluación correspondiente.
% Coeficiente de variación | Registrar el porcentaje de coeficiente de variación (%CV) reportado por el organizador del programa para el parámetro evaluado.
Error o Sesgo | Registrar el valor de error o sesgo obtenido en la evaluación externa, de acuerdo con el resultado o cálculo establecido por el organizador del programa.
Desempeño en el programa de evaluación externo | Registrar la clasificación del desempeño obtenida en la evaluación, seleccionando según corresponda: Satisfactorio, Cuestionable o Insatisfactorio, de acuerdo con los criterios establecidos por el organizador del programa.