## CONTROL DE CALIDAD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BELLOSALUD
[5 empty] | CONTROL DE CALIDAD INTERNO ORINAS | Version: 1 | Fecha: | 2026-09-02
[7 empty] | Codigo: | AD-F-017
Elaborado por: Calidad
MES: | [5 empty] | AÑO
SECCIÓN: MICROSCOPIA
PARAMETROS
CALIBRADOR
LEUCOCITOS
CUERPOS CETONICOS
NITRITOS
UROBILINOGENO
BILIRRUBINA
GLUCOSA
PROTEINAS
DENSIDAD
PH
SANGRE
*VITAMINA C
MA
Ca
*CR
ACR
OBSERVACIONES
RESPONSABLE
MES:
PARAMETROS | VALORES DE REFERENCIA
LOTE: 98091 - 98092
CONTROL | NEGATIVO | POSITIVO | NEGATIVO | POSITIVO
LEUCOCITOS | NEGATIVO | 15-125
CUERPOS CETONICOS | NEGATIVO | 5 mg/dl/40
NITRITOS | NEGATIVO | positivo
UROBILINOGENO | NEGATIVO | 2- >=8
BILIRRUBINA | NEGATIVO | 0,5-6
PROTEINAS | NEGATIVO | 30-300
GLUCOSA | NEGATIVO | 250->=1000
DENSIDAD | 1010-1020 | 1015-1025
SANGRE | NEGATIVO | 25-200
PH | 5,5-6,5 | 6,5-7,5
VITAMINA C | NEGATIVO | NEGATIVO
RESPONSABLE
INSTRUCTIVO: Diligencie diario el dato correspondiente de los controles negativo y positivo de AD-BIO
En el ítem de responsable coloque iniciales de primer nombre y apellido.
ANALISIS: