## Mantenimiento MicroScan
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BELLOSALUD
| Lista de Chequeo Mantenimiento MicroScan Instrumento AS-4 | [17 empty] | Version: 1 |  |  |  |  | Fecha: |  |  |  | 2026-09-01
[24 empty] | Codigo: |  |  |  | AD-F-061
Elaborado por : Calidad
MES: | [18 empty] | AÑO:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Iniciales del Operador
Mantenimiento Diario
Descargar el Reporte de Diagnóstico del CC
Descargar el Reporte de Calibración
Inspeccionar la Placa Difusora y limpiar a Necesidad.
Confirme que el ventilador del AS-4 esté funcionando
Back up base de datos LabPro manual (verificar que el automático este configurado)
Verificar ultimo archivo de backup de LabPro (.MCP) que este en el Medio de Backup* (USB)
Mantenimiento semanal
Inspeccion y Limpieza de Protector de Fotodiodo (si Aplica)
Correr Optimizacion base de datos (LabPro cerrado)
Limpiar Área alrededor de Computador, verificando que ventilador no este cubierto o bloqueado (e.j. 6 " de la pared).
Mantenimiento Mensual
Verificar Volumen de Dispensacion de RENOK (10.2 a 12 g)
Reiniciar Computador
Mantenimiento A necesidad
A necesidad Cambio de Fusible, lámpara halógena, o Blanco de agua nuevo (Ingenieria)
NOTA: El ingeniero reviso y cambio placas de vidrio ,fijador de placa,lampara equipo 19-02-2026
*Para verificar que el Backup de base de datos de datos este presente en USB o CD:
1. Doble click en Icono Mi PC en escritorio de Windows®.
2. Doble click en CD o USB que este siendo usado para backup. Disco Removible, el CD Drive o DVD-RW drive.
3. Si el archivo LabProDB.MCP existe, dar click derecho -Propiedades y confirme la fecha y hora de la "Modificacion".