## Operación y limpieza BS 480
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BELLOSALUD
| FORMATO DE OPERACIÓN Y LIMPIEZA DE EQUIPO DE QUIMICA BS 480 | [17 empty] | Version: 1 |  |  |  |  | Fecha: |  |  |  | 2026-09-01
[24 empty] | Codigo: |  |  |  | AD-F-063
Elaborado por : Calidad
MES: | [18 empty] | AÑO:
SERIAL: YM-43002562 | [18 empty] | RESPONSABLE:
MANTENIMIENTO DIARIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1-Chequear conexiones de agua destilada y residuos. Verificar si hay fugas
2- Verificar/cargar el tanque frontal de solución detergente con CD80 puro
3- Verificar los volúmenes de los frascos de agua destilada y detergente CD80 en el rotor de reactivos
4- Verificar estado de limpieza de la pipetas de reactivos, muestras y barras mezcladoras, verificar que las pipetas dispensan agua al inicio del día.
5- Verficar que las jeringas de reactivos y muestras no contienen burbujas, impurezas o goteos.
7- Ubicar en los rotores de reactivos y de muestras agua destilada (W) y detergente CD80 puro (D)
8. Al final del día vaciar el tanque de desechos concentrados.
9- Realizar limpieza general del equipo con paño seco.
MANTENIMIENTO SEMANAL
1- Antes de encender el equipo, realice limpieza de la pipeta de reactivos/muestras internamente con la canula del equipo; y limpiar externamente la pipeta, la barra mezcladora y sus compartimientos con paño húmedo que no suelte motas.
2- Levantar la cabeza de lavado y limpiar cada una de las agujas.
3- Retirar la rejilla de ventilación (guardapolvos) y lavarla.
4- Limpiar los discos de muestras, reactivos y sus compartimientos. Limpiar con un paño humedecido con agua destilada alrededor del frasco de CD80 frontal.
5 - Medir la conductividad del Agua (Conductividad <1µS, Resistividad >1 oms. De no ser asi se deben cambiar los filtros del desionizador)
6 -Encienda el equipo. Por medio de software en Mantenimiento, realice lavado de cubetas con Special wash
7 - Realizar chequeo de cubetas y de fotómetro (guardar e imprimir). Reemplazar cubetas de ser necesario.
8- Verificar de unidad de lavado (dispensado y aspirado en todas las fases).
MANTENIMIENTO MENSUAL
1-Limpiar pozos de lavado de las pipetas, pozos de lavado de las mixing bar y los rotores
2- Lavar tanques con hipoclorito y luego con abundante agua destilada.
RESPONSABLE
OBSERVACIONES:

## Pruebas Disp (hidden)
| COLUMNA anterior | [5 empty] | COLUMNA NUEVA
| Lecturta | pruebas Disponibles | Realizadas |  |  | Lecturta | pruebas Disponibles | Realizadas
2026-03-24 | 760 | 107 | 35 |  | 2026-03-24 | 653 | 760
2026-03-25 | 725 | 72 | 42 |  | 2026-03-25
2026-03-26 | 683 | 30 | 30 |  | 2026-03-26 | 651 | 760 | 109
[5 empty] | 2026-03-27 | 641 | 750 | 34
[5 empty] | 2026-03-28 | 607 | 716
[6 empty] | 0 | 100
[6 empty] | 524 | 489 | 35 | REALES | 598
|  |  | 0.03 | 100
13.11
0.22883