## CONTROL DE AMPOLLA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BELLOSALUD
|  | AUTOCLAVE / ESTERILIZACIÓN – CONTROL CON AMPOLLA |  | Revisión Nº:1 |  | Fecha: | JULIO 2026
|  |  |  | Codigo: |  |  | EQ-F-002
Adopcion: Área de Calidad
FECHA | PROFESIONAL | # CARGA | AUTOCLAVE | LOTE | MARCA | FV | RESULTADO
Marca. Serie N. T°. Presión. Tiempo.
Marca. Serie N. T°. Presión. Tiempo.
Marca. Serie N. T°. Presión. Tiempo.
Marca. Serie N. T°. Presión. Tiempo.
Marca. Serie N. T°. Presión. Tiempo.

## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
AUTOCLAVE / ESTERILIZACIÓN – CONTROL CON AMPOLLA
CAMPO | INSTRUCCIÓN PARA DILIGENCIARLO
Fecha | Registrar el día, mes y año en que se realiza el ciclo de esterilización y se coloca la ampolla. Utilizar el formato DD/MM/AAAA. Ejemplo: 15/07/2026.
Profesional | Registrar los nombres y apellidos completos de la persona que opera el autoclave, verifica el ciclo o realiza el control biológico. Cuando el espacio lo permita, agregar la firma o las iniciales institucionalmente autorizadas.
N.º de carga (# Carga) | Registrar el número consecutivo asignado a la carga o ciclo realizado. Ejemplo: Carga 01, Carga 02 o Ciclo 03. El número debe coincidir con los demás registros de esterilización del área.
Autoclave – Marca | Registrar la marca comercial del equipo utilizado. Ejemplo: Tuttnauer, Stericlin o la marca correspondiente.
Autoclave – N.º de serie | Registrar el número de serie o la identificación interna del equipo. Este dato permite determinar exactamente cuál autoclave fue utilizado durante el ciclo.
Autoclave – Temperatura (T.°) | Registrar la temperatura alcanzada o programada durante el ciclo, expresada en grados Celsius. Ejemplo: 121 °C o 134 °C, según el ciclo aplicado.
Autoclave – Presión | Registrar la presión alcanzada durante el ciclo, utilizando la unidad indicada por el equipo, como psi, bar o kPa. La unidad de medida debe quedar claramente identificada.
Autoclave – Tiempo | Registrar el tiempo de exposición o la duración del ciclo, de acuerdo con el reporte generado por el autoclave. Expresarlo en minutos. Ejemplo: 30 minutos.
Ampolla – Lote | Registrar el número de lote impreso en el empaque de la ampolla o indicador biológico. El dato debe transcribirse exactamente, incluyendo letras, números y guiones.
Ampolla – Marca | Registrar el nombre comercial, marca o fabricante del indicador biológico utilizado.
Ampolla – Fecha de vencimiento (FV) | Registrar la fecha de vencimiento de la ampolla. Utilizar el formato DD/MM/AAAA o MM/AAAA, según aparezca en el empaque. No se debe utilizar una ampolla vencida.
Resultado | Registrar el resultado obtenido después de cumplir el tiempo y las condiciones de incubación establecidas por el fabricante. Utilizar las expresiones Negativo/Conforme o Positivo/No conforme, según corresponda. Cuando el resultado sea inválido o no pueda interpretarse, se debe registrar la novedad y repetir el control de acuerdo con el procedimiento institucional.