## CONTROL DE PROCEDIMIENTOS LIST
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BELLOSALUD
|  |  |  | LISTA DE VERIFICACIÓN DEL REPROCESAMIENTO Y ESTERILIZACIÓN | [10 empty] | Revisión Nº:1 |  | Fecha: | 2026-07-01
[17 empty] | Codigo: | EQ-F-001
Adopcion: Área de Calidad
Fecha | Carga | # Paq | Descripción carga |  | ETAPAS REPROCESAMIENTO |  |  |  |  | AUTOCLAVE |  |  |  |  | Lote Biológico | Responsable | Tirilla integradora
[5 empty] | Limpieza realizada (Sí/No) | Inspección (Sí/No) | Secado (Sí/No) | Empaque (Sí/No) | Vto empaque | Hora inicial | Hora Final | Tiempo total | T° | Presión

## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
CONTROL DE PROCEDIMIENTOS: LISTA DE VERIFICACIÓN DEL REPROCESAMIENTO Y ESTERILIZACIÓN
CAMPO | INSTRUCCIÓN PARA SU DILIGENCIAMIENTO
Fecha | Registrar el día, mes y año en que se realiza el ciclo de esterilización. Utilizar el formato DD/MM/AAAA. Ejemplo: 15/07/2026.
Carga | Registrar el número consecutivo asignado a la carga o ciclo de esterilización realizado durante la jornada. Ejemplo: Carga 01, Carga 02 o Ciclo 01.
N.º de paquetes (#paq) | Registrar la cantidad total de paquetes, bandejas, contenedores o unidades incluidas dentro de la carga. La cifra debe coincidir con los elementos ingresados al autoclave.
Descripción de la carga | Describir de manera breve y específica el contenido de la carga, indicando el tipo de instrumental, material o dispositivo procesado. Ejemplos: Instrumental de curaciones, Equipos de sutura, Paquetes de odontología o Ropa quirúrgica. No utilizar expresiones generales como “varios”.
Limpieza realizada (Sí/No) | Marcar Sí cuando la limpieza se haya efectuado de acuerdo con el procedimiento institucional. Marcar No cuando la actividad no se haya realizado o se identifique una desviación. Los elementos que no cumplan esta etapa no deben continuar al proceso de esterilización.
Inspección (Sí/No) | Registrar Sí cuando se haya verificado visualmente la limpieza, integridad, funcionalidad y ausencia de residuos en los elementos. Marcar No cuando se detecten suciedad, corrosión, deterioro, humedad, daño o fallas de funcionamiento.
Secado (Sí/No) | Marcar Sí cuando los elementos se encuentren completamente secos antes del empaque. Registrar No cuando exista humedad visible. Los elementos húmedos no deben empacarse ni someterse al ciclo hasta completar el secado.
Empaque (Sí/No) | Registrar Sí cuando el material haya sido empacado conforme al procedimiento institucional, utilizando un empaque apropiado, íntegro, sellado e identificado. Marcar No cuando el empaque esté deteriorado, abierto, húmedo, vencido o presente fallas en el sellado.
Vencimiento del empaque (Vto. Empaque) | Registrar la fecha de vencimiento asignada al paquete, de acuerdo con el tipo de empaque, las condiciones de almacenamiento y la política institucional sobre vigencia de la esterilidad. Utilizar el formato DD/MM/AAAA.
Hora inicial | Registrar la hora exacta en la que inicia el ciclo del autoclave, incluyendo horas y minutos. Se recomienda utilizar el formato de 24 horas. Ejemplo: 08:15.
Hora final | Registrar la hora exacta en la que finaliza el ciclo de esterilización. Ejemplo: 09:05.
Tiempo total | Registrar la duración completa del ciclo, calculada entre la hora inicial y la hora final. Expresarla en minutos. Ejemplo: 50 minutos.
Temperatura (T°) | Registrar la temperatura alcanzada durante el ciclo, expresada en grados Celsius. El dato debe corresponder al registro generado por el equipo o al parámetro verificado durante el proceso. Ejemplo: 121 °C o 134 °C.
Presión | Registrar la presión alcanzada durante el ciclo, de acuerdo con la unidad utilizada por el autoclave, como psi, bar o kPa. La unidad debe quedar identificada en el formato o definida institucionalmente.
Lote biológico | Registrar el número de lote del indicador biológico utilizado para controlar el proceso, cuando aplique. Verificar previamente la fecha de vencimiento y conservar el soporte correspondiente. Cuando no se utilice indicador biológico en el ciclo, registrar N/A, de acuerdo con la frecuencia establecida por la institución.
Responsable | Registrar los nombres y apellidos completos, la firma o la identificación del funcionario que realizó y verificó el ciclo. No utilizar únicamente iniciales, salvo que estén formalmente autorizadas y exista un registro que permita identificar al funcionario.
Tirilla integradora | Registrar el resultado del indicador químico integrador como Aceptable/Conforme o No aceptable/No conforme. Cuando el formato lo permita, la tirilla debe adherirse o anexarse como evidencia. Si el indicador no alcanza las condiciones esperadas, la carga no debe liberarse.