## DATOS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BELLOSALUD
[6 empty] | FORMATO DE REGISTRO DIARIO DE CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | [8 empty] | Version:1 |  | Fecha: | 2026-09-01
[17 empty] | Codigo: | FA-F-016
Elaborado por: Farmacia
MES: | [14 empty] | AÑO:
SERVICIO: |  |  |  | SERVICIO FARMACEUTICO ROSALPI
RESPONSABLE: |  |  |  | PERSONAL FARMACIA
INSTRUCTIVO: 1. En la columna B donde dice elija el mes de la lista desplegable seleccione el mes a diligenciar 2. Por favor diligencie solo las casillas en blanco 3. En las columnas donde dice análisis, selecciones de la lista desplegable según corresponda para cada tipo de medición 4. En la columna W, al final de documento coloque el análisis y las acciones correctivas solo en caso de presentarse alteración en las mediciones de temperatura
TOMA DE TEMPERATURA | [14 empty] | ANÁLISIS SELECCIONE DE LA LISTA DESPLEGABLE
DÍA | ELIJA EL MES DE LA LISTA DESPLEGABLE | TEMPERATURA AMBIENTE |  |  |  | HUMEDAD RELATIVA |  |  |  | CADENA DE FRÍO en caso de que aplique |  |  |  |  | TEMPERATURA AMBIENTE | HUMEDAD RELATIVA | CADENA DE FRÍO | RESPONSABLE
|  | AM | PM | PROM | MÁX | AM | PM | PROM | MÁX |  | AM | PM | PROM | MÁX
1 | ENERO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
2 | ENERO | 22 | 23.5 | 22.75 | 30 | 64.2 | 63.2 | 63.7 | 67 | 2 | 3.1 | 2.8 | 2.95 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | MARIANNA DE FILPO
3 | ENERO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
4 | ENERO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
5 | ENERO | 22.4 | 23.7 | 23.05 | 30 | 61.8 | 68 | 64.9 | 67 | 2 | 2.8 | 3.6 | 3.2 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | YENY ALEXANDRA RESTREPO R
6 | ENERO | 21.8 | 23.8 | 22.8 | 30 | 60.2 | 69 | 64.6 | 67 | 2 | 3.2 | 2.6 | 2.9 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | YENY ALEXANDRA RESTREPO R
7 | ENERO | 22.6 | 20.7 | 21.65 | 30 | 57.5 | 58.9 | 58.2 | 67 | 2 | 3.2 | 3.1 | 3.15 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | YENY ALEXANDRA RESTREPO R
8 | ENERO | 23 | 21.3 | 22.15 | 30 | 65 | 59.5 | 62.25 | 67 | 2 | 4.2 | 3 | 3.6 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | YENY ALEXANDRA RESTREPO R
9 | ENERO | 21.8 | 20.6 | 21.2 | 30 | 62.9 | 60 | 61.45 | 67 | 2 | 3.6 | 3.3 | 3.45 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | YENY ALEXANDRA RESTREPO R
10 | ENERO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8 |  |  |  | SABADO
11 | ENERO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8 |  |  |  | DOMINGO
12 | ENERO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8 |  |  |  | LUNES FESTIVO
13 | ENERO | 21.5 | 20.2 | 20.85 | 30 | 64.5 | 60.2 | 62.35 | 67 | 2 | 3 | 2.5 | 2.75 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | DAVID CARDONA
14 | ENERO | 22 | 21 | 21.5 | 30 | 58.5 | 61 | 59.75 | 67 | 2 | 2.5 | 3.2 | 2.85 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | DAVID CARDONA
15 | ENERO | 22.1 | 20 | 21.05 | 30 | 59.8 | 58.5 | 59.15 | 67 | 2 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | DAVID CARDONA
16 | ENERO | 21.2 | 20.7 | 20.95 | 30 | 57.3 | 57 | 57.15 | 67 | 2 | 4 | 2.5 | 3.25 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | DAVID CARDONA
17 | ENERO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8 |  |  |  | SABADO
18 | ENERO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8 |  |  |  | DOMINGO
19 | ENERO | 21.4 | 21.3 | 21.35 | 30 | 59.2 | 59.5 | 59.35 | 67 | 2 | 2.7 | 2.4 | 2.55 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | MANUELA VELEZ VARGAS
20 | ENERO | 21.6 | 20.4 | 21 | 30 | 54.1 | 59.2 | 59.3 | 67 | 2 | 2.2 | 3.2 | 2.7 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | MANUELA VELEZ VARGAS
21 | ENERO | 21.3 | 22 | 21.65 | 30 | 59.2 | 59.1 | 59.15 | 67 | 2 | 2.5 | 5.3 | 3.9 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | MANUELA VELEZ VARGAS
22 | ENERO | 22.1 | 26.1 | 24.1 | 30 | 58.8 | 52.1 | 55.45 | 67 | 2 | 2.8 | 3.4 | 3.1 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | MANUELA VELEZ VARGAS
23 | ENERO | 20.9 | 22.3 | 21.6 | 30 | 55.5 | 58.5 | 57 | 67 | 2 | 6.8 | 2.9 | 4.85 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | MANUELA VELEZ VARGAS
24 | ENERO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
25 | ENERO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
26 | ENERO | 21.6 | 22.5 | 22.05 | 30 | 53.5 | 57.3 | 55.4 | 67 | 2 | 2.1 | 3.6 | 2.85 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | HECTOR GALLEGO
27 | ENERO | 21.9 | 21.2 | 21.55 | 30 | 52.6 | 55.8 | 54.2 | 67 | 2 | 6.3 | 2.2 | 4.25 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | HECTOR GALLEGO
28 | ENERO | 20.5 | 22.3 | 21.4 | 30 | 55.9 | 54.2 | 55.05 | 67 | 2 | 5.5 | 3.2 | 4.35 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | HECTOR GALLEGO
29 | ENERO | 19.5 | 23.6 | 21.55 | 30 | 55.6 | 70.3 | 62.95 | 67 | 2 | 5.6 | 6.6 | 6.1 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | HECTOR GALLEGO
30 | ENERO | 21.5 | 23.4 | 22.45 | 30 | 55.6 | 74.2 | 64.9 | 67 | 2 | 3.3 | 2.2 | 2.75 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | HECTOR GALLEGO
31 | ENERO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
1 | FEBRERO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8 |  |  |  | DOMINGO
2 | FEBRERO | 21 | 23.5 | 22.25 | 30 | 59.6 | 70 | 64.8 | 67 | 2 | 5.6 | 7.9 | 6.75 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | YENY ALEXANDRA RESTREPO RESTREPO
3 | FEBRERO | 20 | 24 | 22 | 30 | 58 | 69 | 63.5 | 67 | 2 | 4.8 | 6 | 5.4 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | YENY ALEXANDRA RESTREPO RESTREPO
4 | FEBRERO | 20.9 | 21.1 | 21 | 30 | 60.3 | 59.3 | 59.8 | 67 | 2 | 3.3 | 3.8 | 3.55 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | YENY ALEXANDRA RESTREPO RESTREPO
5 | FEBRERO | 20.7 | 24 | 22.35 | 30 | 57.1 | 70.6 | 63.85 | 67 | 2 | 3.5 | 1.7 | 2.6 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | YENY ALEXANDRA RESTREPO RESTREPO
6 | FEBRERO | 21.3 | 21.1 | 21.2 | 30 | 64 | 57.4 | 60.7 | 67 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | DAVID CARDONA
7 | FEBRERO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8 |  |  |  | SABADO
8 | FEBRERO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8 |  |  |  | DOMINGO
9 | FEBRERO | 22.4 | 21.1 | 21.75 | 30 | 65.4 | 53 | 59.2 | 67 | 2 | 1.8 | 2.2 | 2 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | DAVID CARDONA
10 | FEBRERO | 23 | 23.8 | 23.4 | 30 | 61 | 58 | 59.5 | 67 | 2 | 2 | 2.3 | 2.15 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | DAVID CARDONA
11 | FEBRERO | 22.2 | 21.6 | 21.9 | 30 | 69.9 | 59.1 | 64.5 | 67 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.25 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | DAVID CARDONA
12 | FEBRERO | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 30 | 62 | 59.3 | 60.65 | 67 | 2 | 2.9 | 5.4 | 4.15 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | DAVID CARDONA
13 | FEBRERO | 22.4 | 21.1 | 21.75 | 30 | 60.1 | 70 | 65.05 | 67 | 2 | 2.5 | 4.1 | 3.3 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | MANUELA VELEZ VARGAS
14 | FEBRERO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8 |  |  |  | SABADO
15 | FEBRERO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8 |  |  |  | DOMINGO
16 | FEBRERO | 21.5 | 26.1 | 23.8 | 30 | 57.2 | 60 | 58.6 | 67 | 2 | 1.6 | 2.6 | 2.1 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | MANUELA VELEZ VARGAS
17 | FEBRERO | 25.4 | 21.5 | 23.45 | 30 | 62 | 58.1 | 60.05 | 67 | 2 | 1.9 | 2.6 | 2.25 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | MANUELA VELEZ VARGAS
18 | FEBRERO | 25.1 | 21.9 | 23.5 | 30 | 58.3 | 69.1 | 63.7 | 67 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | MANUELA VELEZ VARGAS
19 | FEBRERO | 26.2 | 21.4 | 23.8 | 30 | 60.2 | 56.3 | 58.25 | 67 | 2 | 3.5 | 1.6 | 2.55 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | MANUELA VELEZ VARGAS
20 | FEBRERO | 22.3 | 21.5 | 21.9 | 30 | 56 | 58 | 57 | 67 | 2 | 3.4 | 3 | 3.2 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | HECTOR GALLEGO
21 | FEBRERO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
22 | FEBRERO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
23 | FEBRERO | 23 | 23.2 | 23.1 | 30 | 65 | 63 | 64 | 67 | 2 | 3 | 3.3 | 3.15 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | HECTOR GALLEGO
24 | FEBRERO | 24.4 | 21.5 | 22.95 | 30 | 72.3 | 55 | 63.65 | 67 | 2 | 2.5 | 2.6 | 2.55 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | HECTOR GALLEGO
25 | FEBRERO | 23 | 24.3 | 23.65 | 30 | 56 | 68.7 | 62.35 | 67 | 2 | 2.3 | 3 | 2.65 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | MARIANNA DE FILPO
26 | FEBRERO | 24.2 | 22.4 | 23.3 | 30 | 71.6 | 59.1 | 65.35 | 67 | 2 | 2.4 | 6.9 | 4.65 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | MARIANNA DE FILPO
27 | FEBRERO | 24.3 | 22.4 | 23.35 | 30 | 68.7 | 57.1 | 62.9 | 67 | 2 | 3 | 3.6 | 3.3 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | MARIANNA DE FILPO
28 | FEBRERO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
29 | FEBRERO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
1 | MARZO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8 |  |  |  | DOMINGO
2 | MARZO | 24.3 | 22.6 | 23.45 | 30 | 53 | 58.2 | 55.6 | 67 | 2 | 2.4 | 2.3 | 2.35 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | MANUELA VELEZ VARGAS
3 | MARZO | 22.5 | 22.3 | 22.4 | 30 | 58 | 60 | 59 | 67 | 2 | 2.4 | 2.3 | 2.35 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | MANUELA VELEZ VARGAS
4 | MARZO | 22.1 | 21.8 | 21.95 | 30 | 58.6 | 59.3 | 58.95 | 67 | 2 | 2.3 | 2 | 2.15 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | MANUELA VELEZ VARGAS
5 | MARZO | 22.2 | 21.7 | 21.95 | 30 | 56.6 | 57.5 | 57.05 | 67 | 2 | 2 | 2.8 | 2.4 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | MANUELA VELEZ VARGAS
6 | MARZO | 22.4 | 21.3 | 21.85 | 30 | 57.1 | 59.2 | 58.15 | 67 | 2 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | MANUELA VELEZ VARGAS
7 | MARZO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8 |  |  |  | SABADO
8 | MARZO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8 |  |  |  | DOMINGO
9 | MARZO | 22 | 21.9 | 21.95 | 30 | 54 | 58.3 | 56.15 | 67 | 2 | 3.5 | 3.6 | 3.55 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | DAVID CARDONA
10 | MARZO | 21.9 | 23.7 | 22.8 | 30 | 56.1 | 64.2 | 60.15 | 67 | 2 | 3.8 | 3.2 | 3.5 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | DAVID CARDONA
11 | MARZO | 22 | 21.7 | 21.85 | 30 | 58.3 | 57.6 | 57.95 | 67 | 2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | DAVID CARDONA
12 | MARZO | 21 | 24.4 | 22.7 | 30 | 59.5 | 64.4 | 61.95 | 67 | 2 | 3 | 4.7 | 3.85 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | DAVID CARDONA
13 | MARZO | 21.7 | 21.9 | 21.8 | 30 | 57.9 | 58.1 | 58 | 67 | 2 | 3.8 | 2.8 | 3.3 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | DAVID CARDONA
14 | MARZO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8 |  |  |  | SABADO
15 | MARZO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8 |  |  |  | DOMINGO
16 | MARZO | 23.2 | 22.2 | 22.7 | 30 | 58.2 | 56.2 | 57.2 | 67 | 2 | 2.9 | 3 | 2.95 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | YENY ALEXANDRA RESTREPO RESTREPO
17 | MARZO | 21.3 | 22.1 | 21.7 | 30 | 73 | 56.5 | 64.75 | 67 | 2 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | YENY ALEXANDRA RESTREPO RESTREPO
18 | MARZO | 22.2 | 21.8 | 22 | 30 | 59.2 | 53.4 | 56.3 | 67 | 2 | 7.3 | 2 | 4.65 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | YENY ALEXANDRA RESTREPO RESTREPO
19 | MARZO | 21.8 | 21.3 | 21.55 | 30 | 57.5 | 57 | 57.25 | 67 | 2 | 2.4 | 2 | 2.2 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | YENY ALEXANDRA RESTREPO RESTREPO
20 | MARZO | 22.5 | 21.6 | 22.05 | 30 | 57.6 | 55.9 | 56.75 | 67 | 2 | 1.6 | 2.8 | 2.2 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | YENY ALEXANDRA RESTREPO RESTREPO
21 | MARZO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8 |  |  |  | SABADO
22 | MARZO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8 |  |  |  | DOMINGO
23 | MARZO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8 |  |  |  | LUNES FESTIVO
24 | MARZO | 21.5 | 21.7 |  | 30 | 57.7 | 57.2 |  | 67 |  | 2.1 | 5.5 |  | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | HECTOR GALLEGO
25 | MARZO | 21.3 | 22.3 | 21.8 | 30 | 58.2 | 55.6 | 56.9 | 67 | 2 | 3.6 | 2.5 | 3.05 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | HECTOR GALLEGO
26 | MARZO | 21.7 | 21.6 | 21.65 | 30 | 59.6 | 58.6 | 59.1 | 67 | 2 | 5.9 | 6.8 | 6.35 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | HECTOR GALLEGO
27 | MARZO | 21.6 | 22.2 | 21.9 | 30 | 61 | 60.6 | 60.8 | 67 | 2 | 2.8 | 2.1 | 2.45 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | HECTOR GALLEGO
28 | MARZO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8 |  |  |  | SABADO
29 | MARZO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8 |  |  |  | DOMINGO
30 | MARZO | 22.2 | 21 | 21.6 | 30 | 57.3 | 58.7 | 58 | 67 | 2 | 2.5 | 3.1 | 2.8 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | MARIANNA DE FILPO
31 | MARZO | 23.8 | 23.9 | 23.85 | 30 | 56.1 | 65.9 | 61 | 67 | 2 | 1.5 | 2.7 | 2.1 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | MARIANNA DE FILPO
1 | ABRIL | 22.6 | 23.7 | 23.15 | 30 | 58.1 | 65.6 | 61.85 | 67 | 2 | 2.8 | 4.4 | 3.6 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | MARIANNA DE FILPO
2 | ABRIL |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
3 | ABRIL |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
4 | ABRIL |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
5 | ABRIL |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
6 | ABRIL | 23 | 23.9 | 23.45 | 30 | 59 | 60 | 59.5 | 67 | 2 | 2.5 | 4 | 3.25 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | DAVID CARDONA
7 | ABRIL | 22.5 | 24 | 23.25 | 30 | 58 | 61 | 59.5 | 67 | 2 | 3 | 3.8 | 3.4 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | DAVID CARDONA
8 | ABRIL | 21.8 | 23.5 | 22.65 | 30 | 57.8 | 61.5 | 59.65 | 67 | 2 | 3.5 | 4.1 | 3.8 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | DAVID CARDONA
9 | ABRIL | 22 | 24 | 23 | 30 | 58 | 61.2 | 59.6 | 67 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | DAVID CARDONA
10 | ABRIL | 21.5 | 23.8 | 22.65 | 30 | 59.5 | 62.5 | 61 | 67 | 2 | 2.2 | 3.5 | 2.85 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | DAVID CARDONA
11 | ABRIL |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8 |  |  |  | SABADO
12 | ABRIL |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8 |  |  |  | DOMINGO
13 | ABRIL | 22.1 | 24.1 | 23.1 | 30 | 56.9 | 68 | 62.45 | 67 | 2 | 5.7 | 2.1 | 3.9 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | YENY ALEXANDRA RESTREPO RESTREPO
14 | ABRIL | 22.2 | 21.1 | 21.65 | 30 | 60.7 | 59.4 | 60.05 | 67 | 2 | 1.6 | 3.9 | 2.75 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | YENY ALEXANDRA RESTREPO RESTREPO
15 | ABRIL | 22.1 | 21.6 | 21.85 | 30 | 60.4 | 63.4 | 61.9 | 67 | 2 | 2 | 2.5 | 2.25 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | YENY ALEXANDRA RESTREPO RESTREPO
16 | ABRIL | 21.4 | 20.6 | 21 | 30 | 60.3 | 58.9 | 59.6 | 67 | 2 | 1.2 | 3 | 2.1 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | YENY ALEXANDRA RESTREPO RESTREPO
17 | ABRIL | 21.9 | 20.9 | 21.4 | 30 | 69.2 | 58.4 | 63.8 | 67 | 2 | 1.5 | 3.2 | 2.35 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | YENY ALEXANDRA RESTREPO RESTREPO
18 | ABRIL |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
19 | ABRIL |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
20 | ABRIL | 21 | 21.2 | 21.1 | 30 | 56.4 | 58.3 | 57.35 | 67 | 2 | 3.1 | 3 | 3.05 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | HECTOR GALLEGO
21 | ABRIL | 22.3 | 21.9 | 22.1 | 30 | 55.3 | 59.6 | 57.45 | 67 | 2 | 4.2 | 5.3 | 4.75 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | HECTOR GALLEGO
22 | ABRIL | 21.2 | 22.4 | 21.8 | 30 | 57 | 56.6 | 56.8 | 67 | 2 | 5.8 | 6.1 | 5.95 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | HECTOR GALLEGO
23 | ABRIL | 22.1 | 23.9 | 23 | 30 | 70.5 | 60.7 | 65.6 | 67 | 2 | 2 | 3.9 | 2.95 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | HECTOR GALLEGO
24 | ABRIL | 20.3 | 24 | 22.15 | 30 | 57.7 | 67.8 | 62.75 | 67 | 2 | 2.4 | 2.1 | 2.25 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | HECTOR GALLEGO
25 | ABRIL |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8 |  |  |  | SABADO
26 | ABRIL |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8 |  |  |  | DOMINGO
27 | ABRIL | 22 | 21.9 | 21.95 | 30 | 57 | 58.8 | 57.9 | 67 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | MANUELA VELEZ VARGAS
28 | ABRIL | 22.3 | 21.6 | 21.95 | 30 | 72.7 | 60.5 | 66.6 | 67 | 2 | 3.6 | 4.3 | 3.95 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | MANUELA VELEZ VARGAS
29 | ABRIL | 22.5 | 23 | 22.75 | 30 | 60.7 | 6/,2 | #VALUE! | 67 | 2 | 4.5 | 4.4 | 4.45 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | MANUELA VELEZ VARGAS
30 | ABRIL | 22.5 | 22.9 | 22.7 | 30 | 57.7 | 59.9 | 58.8 | 67 | 2 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 8 | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | Dentro de los parámetros normales | MANUELA VELEZ VARGAS
1 | JUNIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
2 | JUNIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
3 | JUNIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
4 | JUNIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
5 | JUNIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
6 | JUNIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
7 | JUNIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
8 | JUNIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
9 | JUNIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 58.2 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
10 | JUNIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
11 | JUNIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
12 | JUNIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
13 | JUNIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
14 | JUNIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
15 | JUNIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
16 | JUNIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
17 | JUNIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
18 | JUNIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
19 | JUNIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
20 | JUNIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
21 | JUNIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
22 | JUNIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
23 | JUNIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
24 | JUNIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
25 | JUNIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
26 | JUNIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
27 | JUNIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
28 | JUNIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
29 | JUNIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
30 | JUNIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
1 | JULIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
2 | JULIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
3 | JULIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
4 | JULIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
5 | JULIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
6 | JULIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
7 | JULIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
8 | JULIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
9 | JULIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
10 | JULIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
11 | JULIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
12 | JULIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
13 | JULIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
14 | JULIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
15 | JULIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
16 | JULIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
17 | JULIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
18 | JULIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
19 | JULIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
20 | JULIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
21 | JULIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
22 | JULIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
23 | JULIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
24 | JULIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
25 | JULIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
26 | JULIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
27 | JULIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
28 | JULIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
29 | JULIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
30 | JULIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
31 | JULIO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
1 | AGOSTO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
2 | AGOSTO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
3 | AGOSTO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
4 | AGOSTO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
5 | AGOSTO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
6 | AGOSTO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
7 | AGOSTO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
8 | AGOSTO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
9 | AGOSTO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
10 | AGOSTO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
11 | AGOSTO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
12 | AGOSTO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
13 | AGOSTO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
14 | AGOSTO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
15 | AGOSTO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 3.4 | 8
16 | AGOSTO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
17 | AGOSTO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
18 | AGOSTO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
19 | AGOSTO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
20 | AGOSTO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
21 | AGOSTO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
22 | AGOSTO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
23 | AGOSTO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
24 | AGOSTO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
25 | AGOSTO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
26 | AGOSTO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
27 | AGOSTO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
28 | AGOSTO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
29 | AGOSTO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
30 | AGOSTO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 8
31 | AGOSTO |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
1 | SEPTIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
2 | SEPTIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
3 | SEPTIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
4 | SEPTIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
5 | SEPTIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
6 | SEPTIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
7 | SEPTIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
8 | SEPTIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
9 | SEPTIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
10 | SEPTIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
11 | SEPTIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
12 | SEPTIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
13 | SEPTIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
14 | SEPTIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
15 | SEPTIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
16 | SEPTIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
17 | SEPTIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
18 | SEPTIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
19 | SEPTIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
20 | SEPTIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
21 | SEPTIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
22 | SEPTIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
23 | SEPTIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
24 | SEPTIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
25 | SEPTIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
26 | SEPTIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
27 | SEPTIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
28 | SEPTIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
29 | SEPTIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
30 | SEPTIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
1 | OCTUBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
2 | OCTUBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
3 | OCTUBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
4 | OCTUBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
5 | OCTUBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
6 | OCTUBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
7 | OCTUBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
8 | OCTUBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  |  | 8
9 | OCTUBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
10 | OCTUBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 56 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
11 | OCTUBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
12 | OCTUBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
13 | OCTUBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
14 | OCTUBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
15 | OCTUBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
16 | OCTUBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
17 | OCTUBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
18 | OCTUBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
19 | OCTUBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
20 | OCTUBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
21 | OCTUBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
22 | OCTUBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
23 | OCTUBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
24 | OCTUBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
25 | OCTUBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
26 | OCTUBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
27 | OCTUBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
28 | OCTUBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
29 | OCTUBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
30 | OCTUBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
31 | OCTUBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
1 | NOVIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
2 | NOVIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
3 | NOVIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
4 | NOVIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
5 | NOVIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
6 | NOVIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
7 | NOVIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
8 | NOVIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
9 | NOVIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
10 | NOVIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
11 | NOVIEMBRE |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
12 | NOVIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
13 | NOVIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
14 | NOVIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
15 | NOVIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
16 | NOVIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
17 | NOVIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
18 | NOVIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
19 | NOVIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
20 | NOVIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
21 | NOVIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
22 | NOVIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
23 | NOVIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
24 | NOVIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
25 | NOVIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
26 | NOVIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
27 | NOVIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
28 | NOVIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
29 | NOVIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
30 | NOVIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
1 | DICIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
2 | DICIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
3 | DICIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
4 | DICIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 67 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
5 | DICIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
6 | DICIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
7 | DICIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
8 | DICIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
9 | DICIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
10 | DICIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
11 | DICIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
12 | DICIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
13 | DICIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
14 | DICIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
15 | DICIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
16 | DICIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
17 | DICIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
18 | DICIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
19 | DICIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
20 | DICIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
21 | DICIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
22 | DICIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
23 | DICIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
24 | DICIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
25 | DICIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
26 | DICIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
27 | DICIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
28 | DICIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
29 | DICIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
30 | DICIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
31 | DICIEMBRE |  |  | 0 | 30 |  |  | 0 | 67 | 2 |  |  | 0 | 8
|  | TOTAL |  |  |  | TOTAL |  |  |  |  | TOTAL
|  | PROM. TEMP. |  |  |  | PROM. HUMEDAD. |  |  |  |  | PROM. RED FRÍO
Riesgos por temperatura ambiente | [5 empty] | Controles | [5 empty] | Contingencia | [5 empty] | Posibles efectos
Aumento por encima de 30º C Aumento de la temperatura del área por encima de los valores máximos sugeridos por los fabricantes de los insumos | [5 empty] | Registro diario de la temperatura del área a mañana y tarde como lo establece la guía de gestión de insumos del área | [5 empty] | Cambio inmediato de termómetro para descartar daño en el que está indicando las cifras. Trasladar los insumos que puedan alterarse con los cambios de temperatura por encima o por debajo de los rangos permitidos, a un área que mantenga las condiciones de temperatura requeridas y cuente de ser necesario calentador, para evitar efectos adverso | [5 empty] | Inactivación o deterioro de insumos. Pérdida de confiabilidad en la calidad de las pruebas. Perdidas financieras por descarte de insumos. Acción disciplinaria por desacato al seguimiento de los riesgos
Disminución por debajo de 15ºC Disminución de la temperatura del área por debajo de los valores sugeridos por los fabricantes de los insumos
Riesgos por humedad | [5 empty] | Controles | [5 empty] | Contingencia | [5 empty] | Posibles efectos
Aumento de la humedad del área por encima del 70% Aumento de la temperatura del área por encima de los valores máximos sugeridos por los fabricantes de los insumos | [5 empty] | Registro diario de la humedad del área a mañana y tarde como lo establece la guía de gestión de insumos del área. | [5 empty] | Colocar el gel para el control de la humedad en los lugares de almacenamiento de insumos | [5 empty] | Inactivación o deterioro de insumos. Pérdida de confiabilidad en la calidad de las pruebas. Perdidas financieras por descarte de insumos. Acción disciplinaria por desacato al seguimiento de los riesgos
Disminución de la humedad del área por debajo del 60% Disminución de la temperatura del área por debajo de los valores sugeridos por los fabricantes de los insumos | [11 empty] | La mayoría de los insumos del área traen un preservativo para protegerlo de la humedad. La farmacia cuenta con calentador, de ser necesaria se deben trasladar los insumos que sean necesarios a esta área, hasta que se estabilice la humedad.
Riesgos por cadena de frío en nevera | [5 empty] | Controles | [5 empty] | Contingencia | [5 empty] | Posibles efectos
Aumento de temperatura por encima de 8ºC Aumento de la temperatura del área por encima de los valores máximos sugeridos por los fabricantes de los insumos | [5 empty] | Registro diario de temperatura de la nevera, mañana y tarde, como se establece en l guía d gestión de insumos del área | [5 empty] | Cuando se presenta un cambio, se revisa conexiones eléctrica de la nevera y el regulador interno de temperatura, cuando se verifica su adecuación y se confirma la anomalía los insumos se deben trasladar temporalmente a un termo o a una nevera de otra área | [5 empty] | Inactivación o deterioro de insumos. Pérdida de confiabilidad en la calidad de las pruebas. Perdidas financieras por descarte de insumos. Acción disciplinaria por desacato al seguimiento de los riesgos
Disminución de temperatura por debajo de 2ºC Disminución de la temperatura del área por debajo de los valores sugeridos por los fabricantes de los insumos
Riesgos por cadena de frío Congelador | [5 empty] | Controles | [5 empty] | Contingencia | [5 empty] | Posibles efectos
Aumento de temperatura por encima de -0ºC Aumento de la temperatura del área por encima de los valores máximos sugeridos por los fabricantes de los insumos | [5 empty] | Registro diario de temperatura de la nevera, mañana y tarde, como se establece en l guía d gestión de insumos del área | [5 empty] | Cuando se presenta un cambio, se revisa conexiones eléctrica de la nevera y el regulador interno de temperatura, cuando se verifica su adecuación y se confirma la anomalía los insumos se deben trasladar temporalmente a un termo o a una nevera de otra área | [5 empty] | Inactivación o deterioro de insumos. Pérdida de confiabilidad en la calidad de las pruebas. Perdidas financieras por descarte de insumos. Acción disciplinaria por desacato al seguimiento de los riesgos
Disminución de temperatura por debajo de -20ºC Disminución de la temperatura del área por debajo de los valores sugeridos por los fabricantes de los insumos