## R.Diario Mindray CL-900i
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BELLOSALUD
| FORMATO DE RUTINA DE MANTENIMIENTO MINDRAY CL 900i | [17 empty] | Version: 1 |  |  |  |  | Fecha: |  |  |  | 2026-09-01
[24 empty] | Codigo: |  |  |  | AD-F-067
Elaborado por : Calidad
MES: | [18 empty] | AÑO:
MANTENIMIENTO DIARIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Chequear que la manguera de desechos no se encuentre tapada o fisurada
Vaciar tanque de desechos liquidos/Chequear estado del contenedor de desechos solidos (cubetas)
Chequear estado del inventario de consumibles
Limpieza externa de polvo
Verificar que no existan alarmas
MANTENIMIENTO MENSUAL
Descontaminación de tanque de desechos
Limpieza del filtro de polvo lateral derecho
Limpieza de gripper
Limpieza de orificio aire botella de wash
FIRMA RESPONSABLE

## lavado de manos aux (hidden)
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BELLOSALUD
| CONTROL DE PROCEDIMIENTOS: LISTAS DE VERIFICACIÓN | [8 empty] | Revisión Nº:4 |  |  | Fecha: Septiembre 2018
Elaborado por: Área de Calidad
LISTA CHEQUEO LAVADO MANOS
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO: Señor verificador: La lista de verificación le permite recoger evidencias actuales de la forma en que se están realizando los procedimientos en la Empresa. Usted debe: • Elaborar con letra clara la lista de chequeo ó verificación • Diligenciar el nombre del servicio a verificar • Diligenciar el nombre del procedimiento a verificar • Colocar la fecha en que realiza la verificación • Nombre del verificador • Señale con una X si cumple , no cumple o no aplica (N.A), registrando al final las observaciones correspondientes • Al final colocar el cargo de los verificados en cada procedimiento
Servicio Verificado:
Procedimiento Verificado:
REQUISITOS A VERIFICAR |  | FECHA |  |  | FECHA |  |  | FECHA |  |  | FECHA |  |  | OBSERVACIONES
|  | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA
LAVADO MANOS
1. El personal del área cuenta con carné y está expuesto en lugar visible.
2. Retira de manos y muñecas toda joyería.
3. Humedece las manos con agua.
4. Aplica suficiente jabón para cubrir la superficie de ambas manos.
5. Frota las palmas de las manos entre sí.
6. Frota la palma derecha sobre el dorso de la izquierda, entrelazando los dedos y viceversa.
7. Frota palma contra palma, entrelazando los dedos.
8. Frota el dorso de los dedos contra la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos.
9. Frota con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma de la mano derecha, y viceversa.
10. Frota la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación, y viceversa.
11. Se enjuaga las manos con agua.
12. Se seca con una toalla de un solo uso.
13. Utiliza la toalla para cerrar el grifo.
14. Evalué el tiempo del procedimiento debe ser de 40 – 60 segundos.
15. Recomendación: Hacer lavado de manos y continuar con alcohol glicerinado en cada contacto de paciente y luego de 5 pacientes, nuevamente lavado clínico de manos.
16. Aplica los 5 momentos para la higiene de manos: 1. Antes del contacto con el paciente. 2. Antes de realizar una tarea aséptica. 3. Después del riesgo de exposición a líquidos. 4. Después del contacto con el paciente. 5. Después del contacto con el entorno del paciente.
17. El personal del área cuenta con carné y está expuesto en lugar visible.
18. Retira de manos y muñecas toda joyería.
19. Deposita en la palma de la mano una dosis de producto suficiente para cubrir todas las superficies.
20. Se frota las palmas de las manos entre sí.
21. Frota la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa.
22. Frota la palma de las manos entre sí, con los dedos entrelazados.
23. Frota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos.
24. Frota con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapando con la palma de la mano derecha y viceversa.
25. Frota la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa.
26. Evalué el tiempo del procedimiento debe ser de 20 – 30 segundos
21. Aplica los 5 momentos para la higiene de manos: 1. Antes del contecto con el paciente. 2. Antes de realizar una tarea aséptica. 3. Después del riesgo de exposición a líquidos. 4. Después del contacto con el paciente. 5. Después del contacto con el entorno del paciente
Firma de la persona que aplica la lista:
Firma del funcionario:
Cargo del funcionario:
Total criterios cumplidos
Total criterios no cumplidos |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Adherencia al procedimiento |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Estandar |  | 90 – 100 %
NO HAY AUXILIAR ASIGNADA